[image: image1.jpg]o),

12 FEIARA DO LIVRO INFANTIL,
JUVENIL & QUADRINHOS DE SAO PAULO




De 22 a 30 de Novembro de 2003

Fundação Bienal – Parque Ibirapuera


São Paulo, 9 de outubro de 2003.

ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Expositor,

Informamos que a potência de energia elétrica mínima necessária no estande é de 0,05 KVA por metro quadrado, sendo que na compra do estande você já teve incluído no preço essa carga.

Solicitamos que você consulte o seu eletricista, com relação ao consumo de energia no seu estande, e avalie quantos KVAs serão necessários. Por exemplo: se o seu estande mede 20m², terá 1,0 KVA por direito. Serão suficientes?

Caso sua necessidade seja maior que isso, será necessário comprar KVAs excedentes na RPS Eventos, até o dia 31 de outubro de 2003. Esse excedente, custará R$ 80,00 (oitenta reais) por KVA integral.

O expositor que optar por outras montadoras que não seja a oficial da feira, no período de montagem, terá que pagar uma taxa de R$ 40,00 reais por equipamento, caso utilize furadeiras, serra etc.

Segue anexo tabela de consumo como referência, para auxílio de cálculo de energia elétrica.

Atenciosamente,

Comissão Organizadora

RELAÇÃO DAS POTÊNCIAS INDIVIDUAIS DOS APARELHOS ELÉTRICOS

01 – Lâmpada Fluorescente com reator



20W

0,03 KVA

02 – Lâmpada Fluorescente com reator



40W

0,05 KVA

03 – Lâmpada Dicróica (halógena)



55W

0,05 KVA

04 – Lâmpada HO (com reator)



       110W

0,14 KVA

05 – Lâmpada Incandescente



       100W

0,10 KVA

06 – Lâmpada Halógena HQI



       150W

0,15 KVA

07 – Lâmpada Mista




                 500W

0,50 KVA

10 – Lâmpada Halógena




       300W

0,30 KVA

11 – Lâmpada Halógena




       500W

0,50 KVA

12 – Lâmpada Especiais




    1.000W

1,00 KVA

13 – Ar Condicionado




  7.500btu

1,10 KVA

14 – Ar Condicionado




10.500btu

1,70 KVA

15 – Ar Condicionado




12.000btu

1,90 KVA

16 – Ar Condicionado




18.000btu

2,90 KVA

17 – Ar Condicionado




21.000btu

3,10 KVA

18 – Ar Condicionado




30.000btu

4,00 KVA

19 – Circulador de Ar / Ventilador




          
0,10 KVA

20 – Microcomputador (CPU + Monitor)





0,50 KVA

21 – Impressora








0,25 KVA

22 – Televisor Colorido







0,30 KVA

23 – Vídeo Cassete








0,30 KVA

24 – Geladeira / Frigobar







0,30 KVA

25 – Freezer (horizontal ou vertical)





0,50 KVA

26 – Cafeteira Elétrica Caseira






0,80 KVA

27 – Cafeteira Elétrica Comercial






4,50 KVA

28 – Forno de Microondas







1,20 KVA

29 – Forno Elétrico Pequeno






1,00 KVA

30 – Forno Elétrico Grande






          2,40 KVA
[image: image2.png]RPS Assessoria e Promogdo de Eventos Ltda. APOIO CULTURAL: PROMOGAD E REALIZAGADO:
Rua 24 de Maio, 77 - 5° andar - Conj. 504  S30 Paulo <

CEP: 01041-001 - Séo Paulo-SP AR A AKX ““Cultura “Educagio RN
Fone / Fax: (11) 3333-7878 L ) - BeERT

e-mail: contato@rpsfeiras.com.br Camara ‘\“ L~ SI@?

Site: www.rpsfeiras.com.br Brasileira





[image: image1.jpg][image: image2.png]